# АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.02.2008                                    д.Александровка                                          № 05

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для жилых домов на территории сельсовета

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденным Приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313, и руководствуясь статьей 9 Устава Александровского сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения для жилых домов на территории сельсовета согласно приложению.

- Главному специалисту администрации (Голубевой И.С.) опубликовать настоящее Постановление в газете «Александровские вести».

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава сельсовета                                            Н.Н.Былин

Приложение к Постановлению главы сельсовета

от 15.02.2008г. № 05

### ПЕРЕЧЕНЬ

ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

- У каждого жилого дома должна быть установлена емкость с водой объемом  не менее 0,2 куб.м. укомплектованная двумя ведрами.

- У каждого жилого дома необходимо установить ящик с песком объемом не менее 0,5 куб.м. укомплектованный совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

- У входа в жилые дома, в которых применяются газовые баллоны необходимо размещать предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью «ОГНЕОПАСНО. БАЛЛОНЫ С ГАЗОМ».

Знаки безопасности следует помещать таким образом, чтобы зрительное восприятие знака не зависело от положения ворот или дверей (открыто, закрыто).

Знак должен быть прямоугольной формой со сторонами 200х400мм, иметь белый  фон, по краям на расстоянии 5 мм от края черную кайму шириной 5 мм. Цвет шрифта контрастный черный, высота букв 35мм, ширина 20 мм, толщина линий 5 мм. Надпись выполнена по центру в две строки, расстояние между строками 20 мм.

- Использование первичных средств пожаротушения, пожарного                                    инструмента и инвентаря для хозяйственных нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.